## Прайс
15.05.2026 г. |  |  |  | Дополнительные скидки до 20% в самом низу прайса
Фото | Артикул | Наименование | Розничная цена, Руб., | Характеристики
Погружные скважинные насосы (Группа 1)
| Погружные скважинные насосы «ВИНТОВИК» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
| 5700 | Насос погружной «ВИНТОВИК» 35/80 | 8760 | 76 (3 дюйма) | 35 | 80 | 20 | 2 | 750 | 100 г/м3 | Винтовой
| 5701 | Насос погружной «ВИНТОВИК» 35/95 | 9310 | 76 (3 дюйма) | 35 | 95 | 20 | 2 | 950 | 100 г/м3 | Винтовой
| 5702 | Насос погружной «ВИНТОВИК» 35/110 | 10530 | 76 (3 дюйма) | 35 | 110 | 30 | 2 | 1200 | 100 г/м3 | Винтовой
| Погружные скважинные насосы «ВОДОМЕТ 3ДК» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
| 5603 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3ДК» 45/42 | 12290 | 76 (3 дюйма) | 45 | 42 | 20 | 2 | 550 | 180 г/м3 | Центробежный
| 5604 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3ДК» 45/60 | 15370 | 76 (3 дюйма) | 45 | 60 | 35 | 2 | 800 | 180 г/м3 | Центробежный
| 5605 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3ДК» 45/85 | 19120 | 76 (3 дюйма) | 45 | 85 | 50 | 2 | 1000 | 180 г/м3 | Центробежный
| 5606 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3ДК» 45/110 | 23750 | 76 (3 дюйма) | 45 | 110 | 65 | 2 | 1200 | 180 г/м3 | Центробежный
| Погружные скважинные насосы «ВОДОМЕТ 3Д» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
| 5600 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3Д» 55/50 | 16370 | 78 (3 дюйма) | 55 | 50 | 20 | 3 | 700 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5601 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3Д» 55/70 | 20660 | 78 (3 дюйма) | 55 | 70 | 30 | 3 | 900 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5602 | Насос погружной «ВОДОМЕТ 3Д» 55/100 | 29920 | 78 (3 дюйма) | 55 | 100 | 50 | 3 | 1300 | 2000 г/м3 | Центробежный
| Погружные скважинные насосы «ВОДОМЕТ» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
| 4050 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 40/50 ок | 15920 | 98 (4 дюйма) | 40 | 50 | 20 | 3 | 520 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 4075 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 40/75 ок | 18990 | 98 (4 дюйма) | 40 | 75 | 30 | 3 | 670 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5535 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/35 ок | 12850 | 98 (4 дюйма) | 55 | 35 | 10 | 3 | 460 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5550 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/50 ок | 16370 | 98 (4 дюйма) | 55 | 50 | 20 | 3 | 600 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5575 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/75 ок | 20660 | 98 (4 дюйма) | 55 | 75 | 30 | 3 | 900 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 5590 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/90 ок | 29690 | 98 (4 дюйма) | 55 | 90 | 50 | 3 | 1200 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 7555 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 75/55 | 19780 | 98 (4 дюйма) | 75 | 55 | 20 | 3 | 920 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 7575 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 75/75 | 22990 | 98 (4 дюйма) | 75 | 75 | 30 | 3 | 1220 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 1111 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 110/110 ок | 39590 | 98 (4 дюйма) | 110 | 110 | 70 | 3 | 1800 | 2000 г/м3 | Центробежный
| Погружные колодезные насосы «ВОДОМЕТ» с поплавковым выключателем (Группа1) |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
| 6535 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/35 А дф | 13390 | 250 | 55 | 35 | 10 | 3 | 460 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 6550 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/50 А дф | 16810 | 250 | 55 | 50 | 20 | 3 | 600 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 6575 | Насос погружной «ВОДОМЕТ» 55/75 А дф | 20880 | 250 | 55 | 75 | 30 | 3 | 900 | 2000 г/м3 | Центробежный
Системы интелектуального водоснабжения (Группа 1) |  |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Содержание песка в воде, не более | Тип насоса
Системы интелектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM |  |  |  | Технические характеристики насоса «ВОДОМЕТ» 55/75 Ч (трехфазный)
| 8102 | Система интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM 55/75 | 45550 | 98 | 55 | 75 | 30 | 3 | 900 | 2000 г/м3 | Центробежный
| 8104 | Система интеллектуального водоснабжения «ЧАСТОТНИК» PREMIUM 110/110 | 63550 | Технические характеристики насоса «ВОДОМЕТ» 110/110 Ч (трехфазный)
|  |  |  | 98 | 110 | 110 | 50 | 3 | 2200 | 2000 г/м3 | Центробежный
Интелектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК» |  |  |  | Рабочее давление, бар | Мах давление, бар | Мах пропускная пропускная способность, л/мин | Мах коммутируемый ток, А | Гарантия, год | Присоединительный размер, дюйм | Длина электрокабеля, м | Объем гидроаккумулятора, л
| 8100 | Интеллектуальный блок управления «ЧАСТОТНИК» | 25950 | 1,5 - 3 | 10 | 100 | 10 | 3 | 1 | 1.5 | 6
| Погружные вибрационные насосы «КАЧАН» (Группа1) |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Пропускаемые частицы, мм | Тип насоса
| 8600 | Электронасос КАЧАН 20/60-10м | 3990 | 98 | 20 | 60 | 10 | 1 | 225 |  | Вибрационный
| 8602 | Электронасос КАЧАН 20/60-25м | 4580 | 98 | 20 | 60 | 25 | 1 | 225 |  | Вибрационный
Погружные дренажные и фекальные насосы (Группа 1)
| Погружные насосы серии «ДРЕНАЖНИК» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Пропускаемые частицы до, мм | Тип насоса
| 5153 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 85/6 | 3990 | 161 | 85 | 6 | 5 | 1 | 350 | 5 | Центробежный
| 5100 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 110/8 | 5130 | 161 | 110 | 8 | 5 | 1 | 400 | 5 | Центробежный
| 5101 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 220/12 (Группа 2) | 8760 | 177 | 220 | 12 | 7 | 1 | 750 | 5 | Центробежный
| 5150 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 350/17 (Группа 2) | 15990 | 214 | 350 | 17 | 10 | 1 | 1200 | 6 | Центробежный
| 5152 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 200/25 | 15990 | 189 | 200 | 9 | 10 | 1 | 1200 | 6 | Центробежный
| 5151 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 550/14 (Группа 2) | 22870 | 322 | 550 | 14 | 10 | 1 | 1700 | 40 | Центробежный
| 5155 | Насос погружной «ДРЕНАЖНИК» 650/17 (Группа 2) | 26170 | 358 | 650 | 17 | 10 | 1 | 3300 | 40 | Центробежный
| Погружные насосы серии «ФЕКАЛЬНИК» |  |  | Диаметр, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Кабель, м | Гарантия, год | Мощность, Вт | Пропускаемые частицы до, мм | Тип насоса
| 5307 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 115/5 | 3990 | 223 | 115 | 5 | 5 | 1 | 350 | 32 | Центробежный
| 5400 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 140/6 | 5240 | 223 | 140 | 6 | 5 | 1 | 400 | 32 | Центробежный
| 5401 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 230/8 | 8550 | 236 | 230 | 8 | 7 | 1 | 750 | 35 | Центробежный
| 5402 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 330/12 | 13720 | 261 | 330 | 12 | 10 | 1 | 1200 | 37 | Центробежный
| 5305 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 200/7 Н | 11650 | 240 | 200 | 7 | 10 | 1 | 450 | 35 | Центробежный
| 5306 | Насос погружной «ФЕКАЛЬНИК» 260/10 Н (Группа 2) | 13720 | 240 | 260 | 10 | 10 | 1 | 800 | 35 | Центробежный
Поверхностные насосы и насосы-автоматы (Группа 1)
| Поверхностные насосы «ДЖАМБО», «ДЖАМБО ПРО», «ВИХРЕВИК» |  |  | Глубина всасывания, м | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Автоматика | Гарантия, год | Мощность, Вт | Материал корпуса | Тип насоса
| 3100 | Насос поверхностный «ВИХРЕВИК» 40/40 Ч | 4690 | 8 | 40 | 40 | Нет | 3 | 550 | Чугун | Вихревой
| 3004 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 60/35 П (2.0) | 10970 | 8 | 60 | 35 | Нет | 3 | 620 | Пластик | Центробежный
| 3005 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 60/35 Ч (2.0) | 11850 | 8 | 60 | 35 | Нет | 3 | 620 | Чугун | Центробежный
| 3002 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 60/35 Н | 12850 | 8 | 60 | 35 | Нет | 3 | 620 | Нерж. сталь | Центробежный
| 3006 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 70/50 П (2.0) | 13610 | 9 | 70 | 50 | Нет | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный
| 3007 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 70/50 Ч (2.0) | 14710 | 9 | 70 | 50 | Нет | 3 | 1100 | Чугун | Центробежный
| 3702 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 70/50 Н (Группа 2) | 15710 | 9 | 70 | 50 | Нет | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный
| 3103 | Насос поверхностный «ДЖАМБО ПРО» 60/35 Н | 12070 | 8 | 60 | 35 | Нет | 3 | 620 | Нерж. сталь | Центробежный
| 3101 | Насос поверхностный «ДЖАМБО ПРО» 60/35 П | 10190 | 8 | 60 | 35 | Нет | 3 | 620 | Пластик | Центробежный
| 3104 | Насос поверхностный «ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н | 14950 | 9 | 70 | 50 | Нет | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный
| 3102 | Насос поверхностный «ДЖАМБО ПРО» 70/50 П | 12840 | 9 | 70 | 50 | Нет | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный
| Поверхностные насосы-автоматы «ДЖАМБО», «ДЖАМБО ПРО», «ДЖАМБО Комфорт», «КОМФОРТ ПРО», «ВИХРЕВИК» |  |  | Глубина всасывания, м | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Автоматика | Гарантия, год | Мощность, Вт | Материал корпуса | Тип насоса | Объем ГА, л
| 4018 | Насос-автомат «ВИХРЕВИК» 40/40 Ч-14 (Группа 2) | 9750 | 8 | 40 | 40 | Реле давления | 3 | 550 | Чугун | Вихревой | 14
| 4005 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 25/9 | 6130 | - | 25 | 9 | Датчик потока | 3 | 100 | Чугун | Центробежный | -
| 4006 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 30/12 | 6560 | - | 30 | 12 | Датчик потока | 3 | 150 | Чугун | Центробежный | -
| 4003 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 25/16 | 9430 | - | 25 | 16 | Датчик потока | 3 | 260 | Пластик | Центробежный | -
| 4007 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 55/25 | 12070 | 7 | 55 | 23 | Блок автоматики | 3 | 520 | Пластик | Центробежный | -
| 4002 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 60/30 | 14050 | 7 | 60 | 25 | Блок автоматики | 3 | 600 | Пластик | Центробежный | -
| 4004 | Насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 80/40 | 16490 | 7 | 80 | 35 | Блок автоматики | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | -
| 3131 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-К «Комфорт» | 14390 | 8 | 60 | 25 | Блок автоматики | 3 | 620 | Пластик | Центробежный | -
| 3132 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-К «Комфорт» | 16310 | 9 | 70 | 35 | Блок автоматики | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | -
| 3034 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 60/35 П-К «Комфорт» (2.0) | 16710 | 8 | 60 | 25 | Блок автоматики | 3 | 620 | Пластик | Центробежный | -
| 3036 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт» (2.0) | 18670 | 9 | 70 | 35 | Блок автоматики | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | -
| 3013 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 55/35 П-18 (2.0) | 12400 | 8 | 55 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Пластик | Центробежный | 18
| 3014 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 60/35 П-24 (2.0) | 16470 | 8 | 60 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Пластик | Центробежный | 24
| 3015 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 60/35 Ч-24 (2.0) | 17360 | 8 | 60 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Чугун | Центробежный | 24
| 3012 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 60/35 Н-24 (2.0) | 18350 | 8 | 60 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Нерж. сталь | Центробежный | 24
| 3016 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-24 (2.0) | 19990 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | 24
| 3017 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Ч-24 (2.0) | 21350 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Чугун | Центробежный | 24
| 3712 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Н-24 (2.0) | 21980 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный | 24
| 3026 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-50 (2.0) | 22210 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | 50
| 3722 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Н-50 (2.0) | 25290 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный | 50
| 3113 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 60/35 Н-24 | 17580 | 8 | 60 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Нерж. сталь | Центробежный | 24
| 3111 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 60/35 П-24 | 15710 | 8 | 60 | 35 | Реле давления | 3 | 620 | Пластик | Центробежный | 24
| 3114 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н-24 | 21220 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный | 24
| 3124 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 70/50 Н-50 | 24520 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Нерж. сталь | Центробежный | 50
| 3112 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-24 | 19230 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | 24
| 3122 | Насос-автомат «ДЖАМБО ПРО» 70/50 П-50 | 21430 | 9 | 70 | 50 | Реле давления | 3 | 1100 | Пластик | Центробежный | 50
Циркуляционные насосы (Группа 1)
| Циркуляционные насосы |  |  | Монтажный размер, мм | Расход, л (1/2/3) | Напор, м (1/2/3) | Присоединительный размер (дюйм) | Гарантия, год | Мощность (1/2/3), Вт | Материал корпуса | Кол-во скоростей | Кабель, м
| 2540 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 25/40 | 2990 | 180 | 17/33/55 | 3,2/4/4,6 | 1 | 3 | 40/60/80 | Чугун | 3 | нет
| 2560 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 25/60 | 3480 | 180 | 17/34/62 | 3,2/5,1/6,2 | 1 | 3 | 50/75/105 | Чугун | 3 | нет
| 2580 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ»25/80 | 6890 | 180 | 34/61/89 | 4,5/6,4/8 | 1 | 3 | 80/120/155 | Чугун | 3 | нет
| 3240 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/40 | 3260 | 180 | 17/33/55 | 3,2/4/4,6 | 1,1/4 | 3 | 40/60/80 | Чугун | 3 | нет
| 3260 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/60 | 3810 | 180 | 17/34/62 | 3,2/5,1/6,2 | 1,1/4 | 3 | 50/75/105 | Чугун | 3 | нет
| 3280 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/80 | 6990 | 180 | 34/61/89 | 4,5/6,4/8 | 1,1/4 | 3 | 80/120/155 | Чугун | 3 | нет
| 2541 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 25/40 PREMIUM | 5460 | 180 | 17/33/50 | 1,9/3,1/4,2 | 1 | 3 | 32/50/65 | Чугун | 3 | нет
| 2561 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 25/60 PREMIUM | 6560 | 180 | 22/37/55 | 2,6/4,6/6,2 | 1 | 3 | 55/70/100 | Чугун | 3 | нет
| 2581 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 25/80 PREMIUM | 10750 | 180 | 45/75/110 | 5,6/7,5/8 | 1 | 3 | 135/190/245 | Чугун | 3 | нет
| 3241 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/40 PREMIUM | 6130 | 180 | 17/33/50 | 1,9/3,1/4,2 | 1,1/4 | 3 | 32/50/65 | Чугун | 3 | нет
| 3261 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/60 PREMIUM | 6990 | 180 | 22/37/55 | 2,6/4,6/6,2 | 1,1/4 | 3 | 55/70/100 | Чугун | 3 | нет
| 3281 | Циркуляционный насос «ЦИРКУЛЬ» 32/80 PREMIUM | 10970 | 180 | 45/75/110 | 5,6/7,5/8 | 1,1/4 | 3 | 135/190/245 | Чугун | 3 | нет
| Циркуляционные насосы для горячего водоснабжения серии PREMIUM |  |  | Монтажный размер, мм | Мах расход, л/мин | Мах напор, м | Присоединительный размер (дюйм) | Гарантия, год | Мощность, Вт | Материал корпуса | Кол-во скоростей | Кабель, м
| 2400 | Циркуляционный насос для ГВС «ЦИРКУЛЬ» 15/15 PREMIUM | 9860 | 80 | 15 | 1.5 | 1/2 | 3 | 5 | Латунь | 1 | 1
Оборудование для обустройства скважины (Группа 1)
| Крышка и оголовки скважинные |  |  | Клеммная колодка | Мах нагрузка, кг | Наружныйый диаметр напорной трубы, мм | Наружный диаметр обсадной трубы, мм | Гарантия, год | Сечение электрокабеля до, мм | Материал корпуса | Мах коммутируемый ток, А
| 6050 | Крышка скважины КС 110-133 | 3990 | Есть | 200 | 25 трубы эл-кабеля | 110-133 | 3 | 2.5 | Пластик | 16
| 6300 | Оголовок ОСП 110-133/25 | 2190 | Нет | 200 | 25 | 110-133 | 3 | 2.5 | Пластик | -
| 6301 | Оголовок ОСП 110-133/32 | 2190 | Нет | 200 | 32 | 110-133 | 3 | 2.5 | Пластик | -
| 6302 | Оголовок ОСП 133-160/32 | 2990 | Нет | 200 | 32 | 133-160 | 3 | 2.5 | Пластик | -
| 6303 | Оголовок ОСПБ 110-133/25 | 3100 | Есть | 200 | 25 | 110-133 | 3 | 2.5 | Пластик | 16
| 6304 | Оголовок ОСПБ 110-133/32 | 3100 | Есть | 200 | 32 | 110-133 | 3 | 2.5 | Пластик | 16
| 6305 | Оголовок ОСПБ 133-160/32 | 3590 | Есть | 200 | 32 | 133-160 | 3 | 2.5 | Пластик | 16
| 6306 | Оголовок ОСПБ 133-160/40 | 3590 | Есть | 200 | 40 | 133-160 | 3 | 2.5 | Пластик | 16
| «КРОТ» комплекты для обустройства скважин и автоматизации водоснабжения |  |  | Автоматика | Мах нагрузка, кг | Наружныйый диаметр напорной трубы, мм | Наружный диаметр обсадной трубы, мм | Гарантия, год | Сечение электрокабеля до, мм | Материал корпуса | Мах коммутируемый ток, А | Объем ГА, л
| 9816 | КРОТ 130-160/32-50 | 10420 | Реле давления | 200 | 32 | 130-160 | 2 | 2.5 | Пластик | 16 | 50
| Адаптер для скважины |  |  | Материал корпуса | Мах нагрузка, кг | Шнур в комплекте | Наружный диаметр обсадной трубы, мм | Гарантия, год
| 9025 | Скважинный адаптер улучшенный «САУ» | 5500 | Латунь | 150 | Да | 110/125/133 | 5
Оборудование для обустройства колодца (Группа 1)
| «БРА» Базовое решение автоматизации |  |  | Автоматика | Мах нагрузка, кг | Наружныйый диаметр трубы эл-кабеля, мм | Наружныйый диаметр напорной трубы, мм | Гарантия, год | Сечение электрокабеля до, мм | Материал корпуса | Мах коммутируемый ток, А | Объем ГА, л
| 3500 | Базовое решение автоматизации «БРА» (Группа 2) | 10770 | Реле давления | 120 | 20 | 32 | 2 | 2.5 | Латунь, пластик | 16 | 10/10
| «АК» Адаптер колодезный |  |  | Автоматика | Мах нагрузка, кг | Наружныйый диаметр трубы эл-кабеля, мм | Наружныйый диаметр напорной трубы, мм | Гарантия, год | Сечение электрокабеля до, мм | Материал корпуса
| 3600 | Адаптер колодезный "АК" | 8210 | Нет | 120 | 20 | 32 | 5 | 2.5 | Латунь, пластик
| Комплексные решения автоматизации на баке «КРАБ» и «КРАБ-Т» (Группа 1) |  |  | Автоматика | Высота колбы, дюйм | Модификация корпуса для фильтра | Способ подключения к магистрали | Гарантия, год | Фильтрующий элемент в комплекте | Материал корпуса | Мах коммутируемый ток, А | Объем ГА, л
| 9090 | КРАБ-Т 18 | 7000 | Реле давления | 10 | SlimLine | Торцевое | 2 | Нет | Пластик | 16 | 18
| 8701 | КРАБ-Т 24 | 10970 | Реле давления | 10 | SlimLine | Торцевое | 2 | Да | Пластик | 16 | 24
| 8702 | КРАБ-Т 50 new | 14270 | Реле давления | 10 | SlimLine | Торцевое | 2 | Да | Пластик | 16 | 50
| 9092 | КРАБ-Т 100 | 23530 | Реле давления | 20 | Big Blue | Торцевое | 2 | Нет | Пластик | 16 | 100
| 9029 | КРАБ 24 | 10970 | Реле давления | 10 | SlimLine | Плоскость симметрии колбы | 2 | Да | Пластик | 16 | 24
| 9030 | КРАБ 50 | 14270 | Реле давления | 10 | SlimLine | Плоскость симметрии колбы | 2 | Да | Пластик | 16 | 50
Гидроаккумуляторы и расширительные баки (Группа 1)
| Гидроаккумуляторы |  |  | Материал фланца | Объем ГА, л | Компановка | Проходная мембрана | Гарантия, год | Мах давление, бар
| 7107 | Гидроаккумулятор Г 24 | 3110 | Оцинк. сталь | 24 | Горизонтальная | Нет | 2 | 8
| 7027 | Гидроаккумулятор ГПк 24 | 3690 | Пластик/латунь | 24 | Горизонтальная | Нет | 2 | 8
| 7108 | Гидроаккумулятор Г 50 | 5350 | Оцинк. сталь | 50 | Горизонтальная | Нет | 2 | 8
| 7058 | Гидроаккумулятор ГПк 50 | 6450 | Пластик/латунь | 50 | Горизонтальная | Нет | 2 | 8
| 7054 | Гидроаккумулятор В 50 | 6790 | Оцинк. сталь | 50 | Вертикальная | Нет | 2 | 8
| 7059 | Гидроаккумулятор ВПк 50 | 6790 | Пластик/латунь | 50 | Вертикальная | Нет | 2 | 8
| 7110 | Гидроаккумулятор В 100 | 10210 | Оцинк. сталь | 100 | Вертикальная | Да | 2 | 8
| 7106 | Гидроаккумулятор ВПк 100 | 12410 | Пластик/латунь | 100 | Вертикальная | Да | 2 | 8
| 7201 | Гидроаккумулятор В 200 | 26610 | Оцинк. сталь | 200 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7154 | Гидроаккумулятор ВПк 200 | 26610 | Пластик/латунь | 200 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7301 | Гидроаккумулятор В 300 | 32570 | Оцинк. сталь | 300 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7155 | Гидроаккумулятор ВПк 300 | 32570 | Пластик/латунь | 300 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7501 | Гидроаккумулятор В 500 | 53850 | Оцинк. сталь | 500 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7156 | Гидроаккумулятор ВПк 500 | 53850 | Пластик/латунь | 500 | Вертикальная | Да | 2 | 10
| 7157 | Гидроаккумулятор В 500 ОС | 59450 | Оцинк. сталь | 500 | Вертикальная | Да | 5 | 10
| Расширительные баки для ГВС |  |  | Материал фланца | Объем ГА, л | Компановка | Проходная мембрана | Гарантия, год | Мах давление, бар
| 7906 | Расширительный бак для ГВС В 6 | 2110 | Нерж. сталь | 6 | Вертикальная | Нет | 2 | 14
| 7910 | Расширительный бак для ГВС В 10 | 2540 | Нерж. сталь | 10 | Вертикальная | Нет | 2 | 14
| 7914 | Расширительный бак для ГВС В 14 | 2970 | Нерж. сталь | 14 | Вертикальная | Нет | 2 | 14
| 7918 | Расширительный бак для ГВС В 18 | 3190 | Нерж. сталь | 18 | Вертикальная | Нет | 2 | 14
| 7924 | Расширительный бак для ГВС В 24 | 3840 | Нерж. сталь | 24 | Вертикальная | Нет | 2 | 14
| Расширительные баки |  |  | Материал фланца | Объем ГА, л | Компановка | Проходная мембрана | Гарантия, год | Мах давление, бар
| 7806 | Расширительный бак В 6 | 1830 | Оцинк. сталь | 6 | Вертикальная | Нет | 2 | 5
| 7810 | Расширительный бак В 10 | 2050 | Оцинк. сталь | 10 | Вертикальная | Нет | 2 | 5
| 7814 | Расширительный бак В 14 | 2310 | Оцинк. сталь | 14 | Вертикальная | Нет | 2 | 5
| 7818 | Расширительный бак В 18 | 2650 | Оцинк. сталь | 18 | Вертикальная | Нет | 2 | 5
| 7819 | Расширительный бак ВП 18 | 2450 | Пластик | 18 | Вертикальная | Нет | 2 | 5
| 7724 | Расширительный бак В 24 | 3150 | Оцинк. сталь | 24 | Вертикальная | Нет | 2 | 6
| 7750 | Расширительный бак В 50 | 6250 | Оцинк. сталь | 50 | Вертикальная | Нет | 2 | 6
| 7790 | Расширительный бак В 100 | 11740 | Оцинк. сталь | 100 | Вертикальная | Да | 2 | 6
| 7715 | Расширительный бак В 150 | 15110 | Оцинк. сталь | 150 | Вертикальная | Да | 2 | 6
| 7792 | Расширительный бак В 200 | 26720 | Оцинк. сталь | 200 | Вертикальная | Да | 2 | 6
| 7793 | Расширительный бак В 300 | 29640 | Оцинк. сталь | 300 | Вертикальная | Да | 2 | 6
| 7796 | Расширительный бак В 500 | 53930 | Оцинк. сталь | 500 | Вертикальная | Да | 2 | 6
| 7706 | Расширительный бак 6 F | 2930 | Оцинк. сталь | 6 | Вертикальная | Да | 2 | 3
| 7708 | Расширительный бак 8 F | 3690 | Оцинк. сталь | 8 | Вертикальная | Да | 2 | 3
| 7710 | Расширительный бак 10 F | 4150 | Оцинк. сталь | 10 | Вертикальная | Да | 2 | 3
| 7712 | Расширительный бак 12 F | 4250 | Оцинк. сталь | 12 | Вертикальная | Да | 2 | 3
| Корпусы для магистральных картриджных фильтров (Группа 1) |  |  | Кол-во ступеней очистки | Высота колбы, дюйм | Модификация корпуса для фильтра | Способ подключения к магистрали | Гарантия, год | Шаровые краны
| 9055 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 10” В | 4360 | 1 | 10 | Big Blue | Вертикальное | 1 | Нет
| 9060 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” В | 6560 | 1 | 20 | Big Blue | Вертикальное | 1 | Нет
| 9056 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 10” Т | 4910 | 1 | 10 | Big Blue | Торцевое | 1 | Нет
| 9061 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” Т | 6560 | 1 | 20 | Big Blue | Торцевое | 1 | Нет
| 9057 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 10” Т2 | 10450 | 2 | 10 | Big Blue | Торцевое | 1 | Да
| 9062 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” Т2 | 12950 | 2 | 20 | Big Blue | Торцевое | 1 | Да
| 9058 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 10” Т3 | 13720 | 3 | 10 | Big Blue | Торцевое | 1 | Да
| 9063 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” Т3 | 19120 | 3 | 20 | Big Blue | Торцевое | 1 | Да
| 9053 | Корпус для картриджного фильтра 1 М | 2050 | 1 | 10 | SlimLine | Плоскость симметрии колбы | 1 | Нет
| 9094 | Корпус для картриджного фильтра 1 М Т | 3150 | 1 | 10 | SlimLine | Торцевое | 1 | Да
| 9095 | Корпус для картриджного фильтра 1 М Т2 | 5130 | 2 | 10 | SlimLine | Торцевое | 1 | Да
| 9096 | Корпус для картриджного фильтра 1 М Т3 | 7070 | 3 | 10 | SlimLine | Торцевое | 1 | Да
| 9054 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 10” | 4140 | 1 | 10 | Big Blue | Плоскость симметрии колбы | 1 | Нет
| 9059 | Корпус для картриджного фильтра 1 М 20” | 6560 | 1 | 20 | Big Blue | Плоскость симметрии колбы | 1 | Нет
| Картриджи для очистки воды (Группа 2) |  |  | Ресурс | Высота фильтра, дюйм | Типоразмер | Свойства |  | Гарантия, месяц
| 1330 | Элемент фильтрующий ЭФГ 63/250-5мкм | 120 | до 10 000 л* | 10 | SLIM LINE | Полипропиленовый картридж для механической очистки воды. |  | 6
| 1331 | Элемент фильтрующий ЭФГ 63/250-20мкм | 120 | до 10 000 л* | 10 | SLIM LINE |  |  | 6
| 1332 | Элемент фильтрующий ЭФГ 112/250-10мкм (10 ББ) | 520 | до 20 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1333 | Элемент фильтрующий ЭФГ 112/508-10мкм (20 ББ) | 920 | до 40 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1334 | Элемент фильтрующий ЭФН 60/250-5мкм | 210 | до 10 000 л* | 10 | SLIM LINE | Веревочный картридж для механической очистки воды. |  | 6
| 1335 | Элемент фильтрующий ЭФН 60/250-20мкм | 210 | до 10 000 л* | 10 | SLIM LINE |  |  | 6
| 1336 | Элемент фильтрующий ЭФН 112/250-10мкм (10 ББ) | 880 | до 20 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1337 | Элемент фильтрующий ЭФН 112/508-10мкм (20 ББ) | 1830 | до 40 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1338 | Элемент фильтрующий ЭФАУМ 63/250М | 380 | до 4 000 л* | 10 | SLIM LINE | Картридж сорбционной очистки воды от хлора и органических соединений. |  | 6
| 1339 | Элемент фильтрующий ЭФАУМ 112/250М (10 ББ) | 1210 | до 12 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1340 | Элемент фильтрующий ЭФАУМ 112/508М (20 ББ) | 2240 | до 18 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1341 | Элемент фильтрующий ЭФИО 63/250М | 630 | до 4 000 л* | 10 | SLIM LINE | Картридж для умягчения воды. |  | 6
| 1342 | Элемент фильтрующий ЭФИО 112/250М (10 ББ) | 2050 | до 8 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1343 | Элемент фильтрующий ЭФИО 112/508М (20 ББ) | 3790 | до 12 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1344 | Элемент фильтрующий ЭФЖ 63/250 | 630 | до 4 000 л* | 10 | SLIM LINE | Картридж для удаления железа из воды. |  | 6
| 1345 | Элемент фильтрующий ЭФЖ 112/250 (10 ББ) | 1870 | до 12 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1346 | Элемент фильтрующий ЭФЖ 112/508 (20 ББ) | 3670 | до 24 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1347 | Элемент фильтрующий ЭФН 63/250-5 мкм обезжелезивающий | 1060 | до 3 000 л* | 10 | SLIM LINE | Веревочный картридж для удаления железа и механических загрязнений. |  | 6
| 1348 | Элемент фильтрующий ЭФН 112/250- 5 мкм обезжелезивающий (10 ББ) | 4560 | до 6 000 л* | 10 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1349 | Элемент фильтрующий ЭФН 112/508- 5 мкм обезжелезивающий (20 ББ) | 9190 | до 10 000 л* | 20 | BIG BLUE |  |  | 6
| 1350 | Элемент фильтрующий ЭФАУ 63/250 КОМБИ | 740 | до 3 000 л* | 10 | SLIM LINE | Комбинированный картридж для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений. |  | 6
Пояснение:
* - ресурс указан примерно, так как он сильно зависит от качества воды, элеменнт фильтрующий не рекомендуетя использовать после 6 месяцев эксплуатации.
Трубы ПНД ПЭ 100 (Группа 1)
| Фаскосниматель |  |  | Мin диаметр трубы, мм | Мах диаметр трубы, мм | Материал | Гарантия, год
| 6406 | Фаскосниматель 16-50 | 620 | 16 | 50 | Пластик | 1
| Трубы ПНД ПЭ-100 10 бар (Группа 2) |  |  | Длина трубы, м | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Гарантия, год | Материал
| 9483 | Труба PE100 20х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м | 882 | 20 | 10 | 20 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9484 | Труба PE100 20х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м | 2205 | 50 | 10 | 20 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9485 | Труба PE100 20х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м | 4410 | 100 | 10 | 20 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9487 | Труба PE100 25х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м | 1212 | 20 | 10 | 25 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9488 | Труба PE100 25х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м | 3030 | 50 | 10 | 25 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9489 | Труба PE100 25х1,6 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м | 6060 | 100 | 10 | 25 | 1.6 | 3 | 100% полиэтилен
| 9491 | Труба PE100 32х2 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м | 1874 | 20 | 10 | 32 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9492 | Труба PE100 32х2 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м | 4685 | 50 | 10 | 32 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9493 | Труба PE100 32х2 PN 10 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м | 9370 | 100 | 10 | 32 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| Трубы ПНД ПЭ-100 12,5 бар |  |  | Длина трубы, м | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Гарантия, год | Материал
| 9495 | Труба PE100 20х1,8 PN 12,5 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м | 1280 | 20 | 12.5 | 20 | 1.8 | 3 | 100% полиэтилен
| 9496 | Труба PE100 20х1,8 PN 12,5 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м | 3200 | 50 | 12.5 | 20 | 1.8 | 3 | 100% полиэтилен
| 9499 | Труба PE100 20х1,8 PN 12,5 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м | 6400 | 100 | 12.5 | 20 | 1.8 | 3 | 100% полиэтилен
| 9518 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 20 м | 1764 | 20 | 12.5 | 25 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9513 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 25 м (под заказ) | 2205 | 25 | 12.5 | 25 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9509 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 50 м | 4410 | 50 | 12.5 | 25 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9500 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 100 м | 8820 | 100 | 12.5 | 25 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9501 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 200 м (под заказ) | 17640 | 200 | 12.5 | 25 | 2 | 3 | 100% полиэтилен
| 9522 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 20 м | 2932 | 20 | 12.5 | 32 | 2.4 | 3 | 100% полиэтилен
| 9510 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 50 м | 7330 | 50 | 12.5 | 32 | 2.4 | 3 | 100% полиэтилен
| 9502 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 100 м | 14660 | 100 | 12.5 | 32 | 2.4 | 3 | 100% полиэтилен
| 9503 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 200 м (под заказ) | 29320 | 200 | 12.5 | 32 | 2.4 | 3 | 100% полиэтилен
| 9504 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 100 м | 22590 | 100 | 12.5 | 40 | 3 | 3 | 100% полиэтилен
| 9505 | Труба ПЭ100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 150 м (под заказ) | 33885 | 150 | 12.5 | 40 | 3 | 3 | 100% полиэтилен
| Трубы ПНД ПЭ-100 16 бар (изготавливаются под заказ) |  |  | Длина трубы, м | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Гарантия, год | Материал
| 9520 | Труба ПЭ100 SDR 11 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 50 м | 8265 | 50 | 16 | 32 | 3 | 3 | 100% полиэтилен
| 9514 | Труба ПЭ100 SDR 11 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 100 м | 16530 | 100 | 16 | 32 | 3 | 3 | 100% полиэтилен
| 9515 | Труба ПЭ100 SDR 11 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 200 м | 33060 | 200 | 16 | 32 | 3 | 3 | 100% полиэтилен
| 9519 | Труба ПЭ100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 50 м | 12730 | 50 | 16 | 40 | 3.7 | 3 | 100% полиэтилен
| 9516 | Труба ПЭ100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 бухта 100 м | 25460 | 100 | 16 | 40 | 3.7 | 3 | 100% полиэтилен
Описание:
- область применения: водоснабжение питьевой водой; - продукция изготовлена из полиэтилена низкого давления ПЭ-100, SDR 13,6 - 12,5Атм(Бар); - номинальный срок службы ПЭ труб составляет 20 лет при условии, что температура составляет + 20°С, а давление равно номинальному; - поставка осуществляется бухтами: 20, 25 и 32 мм - 20/50/100м, 40мм - 100м, нестандартная намотка возможна под заказ; - трубы «ДЖИЛЕКС» имеют метровые метки, маркировка в каждой бухте начинается с «нуля»; - каждая бухта трубы комплектуется заглушками; - намотка производится так, что наружный слой состоит из витков в полную ширину бухты - ровная поверхность облегчает перемещение и проведение погрузочно-разгрузочных работ внутри складских помещений и торговых площадей.
Компрессионные фитинги (Группа 1)
| Ключ монтажный |  |  | Мin диаметр фитингов, мм | Мах диаметр фитингов, мм | Материал | Гарантия, год
| 9093 | Ключ монтажный 20/66 | 450 | 20 | 66 | Полипропилен | 3
| Обратный клапан |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9293 | Клапан обратный 32 | 250 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| Фильтр водозаборный |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал | Размер пропуск частиц, мм | Встроенный обратный клапан
| 9000 | Водозаборный фильтр 1 МП | 510 | Внутренняя | 16 | - | 1 | 1 | Полипропилен | 2 | Нет
| 9186 | Водозаборный фильтр со встроенным обратным клапаном ПНД32 | 650 | - | 16 | 32 | - | 3 | Полипропилен | 2 | Да
| 9818 | «УЖ» водозаборный фильтр со встроенным обратным клапаном «ДЖИЛЕКС» | 650 | Наружная | 16 | - | 1 | 3 | Полипропилен | 2 | Да
| Краны шаровые |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9360 | Кран шаровой 20х20 | 356 | - | 16 | 20 | - | 3 | Полипропилен
| 9364 | Кран шаровой 20х1/2"П | 316 | Наружная | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9368 | Кран шаровой 20х1/2"М | 316 | Внутренняя | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9361 | Кран шаровой 25х25 | 397 | - | 16 | 25 | - | 3 | Полипропилен
| 9365 | Кран шаровой 25х3/4"П | 356 | Наружная | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9369 | Кран шаровой 25х3/4"М | 356 | Внутренняя | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9362 | Кран шаровой 32х32 | 455 | - | 16 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9366 | Кран шаровой 32х1"П | 397 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9370 | Кран шаровой 32х1"М | 397 | Внутренняя | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9165 | Кран шаровой с наружной трубной резьбой ПРО 32x1”П | 678 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен / латунь
| 9166 | Кран шаровой с внутренней трубной резьбой ПРО 32x1”М | 612 | Внутренняя | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен / латунь
| Муфты комбинированные с наружной трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9118 | Муфта комб. 20х1/2"П | 67 | Наружная | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9119 | Муфта комб. 20х3/4"П | 67 | Наружная | 16 | 20 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9120 | Муфта комб. 20х1"П | 67 | Наружная | 16 | 20 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9121 | Муфта комб. 25х1/2"П | 91 | Наружная | 16 | 25 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9129 | Муфта комб. 25х3/4"П | 91 | Наружная | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9125 | Муфта комб. 25 х1"П | 91 | Наружная | 16 | 25 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9134 | Муфта комб. 32х3/4"П | 125 | Наружная | 16 | 32 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9161 | Муфта комбинированная с наружной трубной резьбой ПРО 32x1”П | 436 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен / латунь
| 9135 | Муфта комб. 32х1"П | 129 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9137 | Муфта комб. 32х11/4"П | 129 | Наружная | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| 9145 | Муфта комб. 40х1"П | 161 | Наружная | 16 | 40 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9147 | Муфта комб. 40х11/4"П | 161 | Наружная | 16 | 40 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| Муфты комбинированные с внутренней трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9218 | Муфта комб. 20х1/2"М | 74 | Внутренняя | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9219 | Муфта комб. 20х3/4"М | 74 | Внутренняя | 16 | 20 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9221 | Муфта комб. 25х1/2"М | 90 | Внутренняя | 16 | 25 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9229 | Муфта комб. 25х3/4"М | 90 | Внутренняя | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9225 | Муфта комб. 25х1"М | 90 | Внутренняя | 16 | 25 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9234 | Муфта комб. 32х3/4" М | 140 | Внутренняя | 16 | 32 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9162 | Муфта комбинированная с внутренней трубной резьбой ПРО 32x1”М | 342 | Внутренняя | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен / латунь
| 9235 | Муфта комб. 32х1"М | 140 | Внутренняя | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| 9247 | Муфта комб. 40х1"М | 177 | Внутренняя | 16 | 40 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| Муфты соединительные |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9250 | Муфта соед. 20х20 | 120 | - | 16 | 20 | - | 3 | Полипропилен
| 9252 | Муфта соед. 25х25 | 144 | - | 16 | 25 | - | 3 | Полипропилен
| 9255 | Муфта соед. 32х32 | 180 | - | 16 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9257 | Муфта соед. 40х40 | 206 | - | 16 | 40 | - | 3 | Полипропилен
| Муфты соединительные |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9301 | Отвод 20/90° | 144 | - | 16 | 20 | - | 3 | Полипропилен
| 9302 | Отвод 25/90° | 165 | - | 16 | 25 | - | 3 | Полипропилен
| 9303 | Отвод 32/90° | 202 | - | 16 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9304 | Отвод 40/90° | 219 | - | 16 | 40 | - | 3 | Полипропилен
| Отводы с внутренней трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9280 | Отвод комб. 20х1/2"М | 80 | Внутренняя | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9283 | Отвод комб. 25х1"М | 111 | Внутренняя | 16 | 25 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9285 | Отвод комб. 32х1"М | 144 | Внутренняя | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| 9164 | Отвод комбинированный с внутренней трубной резьбой ПРО 32x1”М | 364 | Внутренняя | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен / латунь
| Отводы с наружной трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9270 | Отвод комб. 20х1/2"П | 67 | Наружная | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9273 | Отвод комб. 25х1"П | 102 | Наружная | 16 | 25 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9275 | Отвод комб. 32х1"П | 144 | Наружная | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| 9163 | Отвод комбинированный с наружной трубной резьбой ПРО 32x1”П | 480 | Наружная | 16 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен / латунь
| Тройники |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9320 | Тройник 20х20х20 | 174 | - | 16 | 20 | - | 3 | Полипропилен
| 9340 | Тройник 20х32х20 | 186 | - | 16 | 20х32х20 | - | 3 | Полипропилен
| 9325 | Тройник 25х25х25 | 211 | - | 16 | 25 | - | 3 | Полипропилен
| 9355 | Тройник 32х20х32 | 249 | - | 16 | 32х20х32 | - | 3 | Полипропилен
| 9335 | Тройник 32х32х32 | 260 | - | 16 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9345 | Тройник 40х40х40 | 273 | - | 16 | 40 | - | 3 | Полипропилен
| Тройники с внутренней трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9420 | Тройник комб. 20х1/2"Мх20 | 188 | Внутренняя | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9425 | Тройник комб. 25х3/4"Мх25 | 219 | Внутренняя | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9429 | Тройник комб. 32х1"Мх32 | 260 | Внутренняя | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| Тройники с наружной трубной резьбой |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9430 | Тройник комб. 20х1/2"Пх20 | 111 | Наружная | 16 | 20 | 1/2 | 3 | Полипропилен
| 9435 | Тройник комб. 25х3/4"Пх25 | 161 | Наружная | 16 | 25 | 3/4 | 3 | Полипропилен
| 9439 | Тройник комб. 32х3/4"Пх32 | 199 | Наружная | 16 | 32 | 3/5 | 3 | Полипропилен
| 9440 | Тройник комб. 32х1"Пх32 | 218 | Наружная | 16 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9445 | Тройник комб. 40х1"Пх40 | 252 | Наружная | 16 | 40 | 1 | 3 | Полипропилен
| Заглушки для трубы ПНД |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9920 | Заглушка для трубы ПНД 20 мм | 10 | - | - | 20 | - | 3 | Полипропилен
| 9925 | Заглушка для трубы ПНД 25 мм | 12 | - | - | 25 | - | 3 | Полипропилен
| 9932 | Заглушка для трубы ПНД 32 мм | 15 | - | - | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9940 | Заглушка для трубы ПНД 40 мм | 16 | - | - | 40 | - | 3 | Полипропилен
Шланги и комплектующие к шлангам (Группа 1)
| Шланги «УЖ» |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Диаметр шланга, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал | Длина шланга, м
| 9809 | «УЖ» шланг 25-7,5 | 1940 | Внутренняя и наружная | 3 | 25 | 1.5 | 1 | ПВХ | 7.5
| 9810 | «УЖ» шланг 25-15 | 3260 | Внутренняя и наружная | 3 | 25 | 1.5 | 1 | ПВХ | 15
| 9811 | «УЖ» шланг 32-7,5 | 2270 | Внутренняя и наружная | 3 | 32 | 1.5 | 1 | ПВХ | 7.5
| 9812 | «УЖ» шланг 32-15 | 4140 | Внутренняя и наружная | 3 | 32 | 1.5 | 1 | ПВХ | 15
| Комплектующие для шланга «УЖ» |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал | Размер пропуск частиц, мм | Встроенный обратный клапан
| 9807 | «УЖ» обратный клапан | 240 | Внутренняя и наружная | 16 | - | 1 1/2(Внут) - 1(Нар) | 1 | Полипропилен | - | Да
| 9817 | «УЖ» адаптер к насосу G1 «ДЖИЛЕКС» | 195 | Внутренняя и наружная | 16 | - | 1 1/2(Внут) - 1(Нар) | 1 | Полипропилен | - | -
| 9818 | «УЖ» водозаборный фильтр со встроенным обратным клапаном «ДЖИЛЕКС» | 650 | Наружная | 16 | - | 1 | 3 | Полипропилен | 2 | Да
| Шланги «УДАВ» |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Диаметр шланга, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал | Длина шланга, м
| 9110 | Шланг «УДАВ» 32х1½" М | 3930 | Внутренняя | 8 | 32 | 1.5 | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9111 | Шланг «УДАВ» 40х1½" М | 4690 | Внутренняя | 8 | 40 | 1.5 | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9112 | Шланг «УДАВ» 51х1½" М | 5350 | Внутренняя | 8 | 51 | 1.5 | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9113 | Шланг «УДАВ» 66х2" М | 5950 | Внутренняя | 8 | 66 | 2 | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| «УДАВ» удлинители для шлангов |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Диаметр шланга, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал | Длина шланга, м
| 9114 | Удлинитель шланга «УДАВ» 32х32 | 3920 | - | 8 | 32 | - | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9115 | Удлинитель шланга «УДАВ» 40х40 | 4690 | - | 8 | 40 | - | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9116 | Удлинитель шланга «УДАВ» 51х51 | 5350 | - | 8 | 51 | - | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| 9117 | Удлинитель шланга «УДАВ» 66х66 | 5960 | - | 8 | 66 | - | 1 | ПВХ / вязаный полиэстр | 20
| Фитинги для шлангов "УДАВ" |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9150 | Муфта комб. для шланга РP 32 х 1" П | 310 | Наружная | 8 | 32 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9262 | Муфта комб. для шланга РP 32 х 11/2" М | 310 | Внутренняя | 8 | 32 | 1.5 | 3 | Полипропилен
| 9148 | Муфта комб. для шланга РP 40 х 1" П | 350 | Наружная | 8 | 40 | 1 | 3 | Полипропилен
| 9248 | Муфта комб. для шланга РP 40 х 11/2" М | 350 | Внутренняя | 8 | 40 | 1.5 | 3 | Полипропилен
| 9249 | Муфта комб. для шланга РP 51 х 11/2" М | 420 | Внутренняя | 8 | 51 | 1.5 | 3 | Полипропилен
| 9149 | Муфта комб. для шланга РP 51 х 11/4" П | 390 | Наружная | 8 | 51 | 1.25 | 3 | Полипропилен
| 9251 | Муфта комб. для шланга РP 51 х 2" М | 390 | Внутренняя | 8 | 66 | 2 | 3 | Полипропилен
| 9253 | Муфта комб. для шланга РP 66 х 2" М | 460 | Внутренняя | 8 | 66 | 2 | 3 | Полипропилен
| 9261 | Муфта соед. для шланга РP 32 х 32 | 420 | - | 8 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9258 | Муфта соед. для шланга РP 40 х 40 | 450 | - | 8 | 40 | - | 3 | Полипропилен
| 9259 | Муфта соед. для шланга РP 51 х 51 | 520 | - | 8 | 51 | - | 3 | Полипропилен
| 9260 | Муфта соед. для шланга РP 66 х 66 | 560 | - | 8 | 66 | - | 3 | Полипропилен
Комплектующие для насосного оборудования
| Автоматика (Группа 1) |  |  | Стартовое давление, бар | Мах давление, бар | Мах пропускная пропускная способность, л/мин | Мах коммутируемый ток, А | Гарантия, год | Присоединительный размер, дюйм | Длина электрокабеля, м | Количество жил кабеля
| 9001 | Блок автоматики | 3260 | 1,5 - 3 | 10 | 100 | 16 | 1 | 1 | - | -
| 8900 | Блок автоматики PREMIUM | 4150 | 1 - 2,8 | 10 | 150 | 16 | 1 | 1 | - | -
| 9002 | Реле давления РДМ-5 (Группа 2) | 1390 | 1,4 - 2,8 | 5.5 | - | 16 | 1 | 1/4 | - | -
| 9039 | Комплект автоматики на баке «КАБ» | 2270 | 1,4 - 2,8 | 6 | - | 16 | 2 | 1/2П 1/4П | - | -
| 9008 | Выключатель поплавковый универсальный с проводом 3х1,0 мм2, L=1,0 м. | 1470 | - | - | - | 16 | 1 | - | 1 | 3
| 9003 | Манометр МDА 50/6 - 1/4", аксиальный | 620 | - | 6 | - | - | 1 | 1/4 | - | -
| Мембраны для баков (Группа 2) |  |  | Объем, л | Мах давление, бар | Внешний диаметр горловины, мм | Внутренний диаметр горловины, мм | Гарантия, год | Температура жидкости, С | Проходная мембрана
| 8901 | Мембрана 24 л (Джилекс) | 660 | 24 | 8 | 97 | 93 | 1 | от -10 до +110 | Нет
| 8902 | Мембрана 50 л (Джилекс) | 990 | 50 | 8 | 97 | 93 | 1 | от -10 до +110 | Нет
| 8903 | Мембрана 100 л (Джилекс) | 2210 | 100 | 8 | 97 | 93 | 1 | от -10 до +110 | Да
| Сливные клапаны (Группа 1) |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Внешний диаметр напорной трубы, мм | Присоединительный размер, дюйм | Гарантия, год | Материал
| 9159 | Клапан сливной ПРО 32x32 | 850 | - | 10 | 32 | - | 3 | Полипропилен
| 9160 | Клапан сливной ПРО 32x1”П | 1180 | Наружная | 10 | 32 | 1.25 | 3 | Полипропилен / латунь
| 9086 | Сливной клапан Ø32 мм | 790 | - | - | 32 | - | 3 | Полипропилен
| Кронштейны для оборудования (Группа 2) |  |  | Гарантия, год | Материал | Мах нагрузка, кг | Объем бака, л
| 9012 | Кронштейн для насосной станции (гидроаккум. 24 л) | 2710 | 1 | Пластик | 35 | 24
| 9018 | Кронштейн (РР) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 6 л. | 640 | 1 | Пластик/ Сталь | 35 | 6
| 9019 | Кронштейн (РР) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 10 л. | 640 | 1 | Пластик/ Сталь | 35 | 10
| 9020 | Кронштейн (РР) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 14 л. | 670 | 1 | Пластик/ Сталь | 35 | 14
| 9021 | Кронштейн (РР) со стальным хомутом для крепления расширительных баков отопления 18-24 л. | 670 | 1 | Пластик/ Сталь | 35 | 18 - 24
| Штуцеры и сливной клапан (Группа 1) |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Присоединительный размер, дюйм | Температура жидкости, С | Гарантия, год | Материал
| 9480 | Штуцер 1"Пх1"П | 120 | Наружная | 16 | 1 | от +1 до +40 | 1 | Полипропилен
| 6403 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный, шт | 130 | Наружная | 20 | 1 | от +1 до +90 | 1 | Латунь
| 2601 | Штуцер 3-х выводной R3V | 1040 | Внутренняя и наружная | 20 | 1П; 1М; 1М | от +1 до +90 | 1 | Латунь
| М2933 | Штуцер 4-х выводной 80 мм | 1100 | Внутренняя и наружная | 20 | 1П; 1М; 1М; 1/4М | от +1 до +90 | 1 | Латунь
| 9006 | Штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный | 1060 | Внутренняя и наружная | 20 | 1П; 1П; 1М; 1/4П; 1/4М | от +1 до +90 | 1 | Латунь
| 9009 | Клапан обратный 1" (латунное седло) | 1310 | Внутренняя | 20 | 1 | от +1 до +95 | 1 | Латунь
| Шланг в металлооплетке (Группа 1) |  |  | Тип резьбы | Мах давление, бар | Присоединительный размер, дюйм | Температура жидкости, С | Гарантия, год | Материал | Длина шланга, мм
| М029 | Шланг TF 500 FC 1" M 1" в металлооплетке INOX | 1970 | Внутренняя и наружная | 5 | 1 | от +1 до +45 | 1 | Нерж сталь | 500
| М030 | Шланг TF 600 FC 1" M 1" в металлооплетке INOX | 2210 | Внутренняя и наружная | 5 | 1 | от +1 до +45 | 1 | Нерж сталь | 600
| 9007 | Шланг 800 FC 1" M 1" в металлооплетке INOX | 2990 | Внутренняя и наружная | 5 | 1 | от +1 до +45 | 1 | Нерж сталь | 800
| Термоусадочный набор для электрического кабеля (Группа 2) |  |  | Напряжение сети, В | Гарантия, год
| 9017 | Термоусадочный набор для электрического кабеля | 850 | до 1000 | 1
| Запчасти для насосного оборудования (Группа 1) |  |  | Гарантия, год | Материал
| 9101 | Ключ магистрального фильтра B (Big) | 300 | 1 | Инженерный пластик
| 9043 | Ключ колбы фильтра Slim Line 10" | 240 | 1 | Инженерный пластик
| 9107 | Кольцо уплотнительное 089-095-36 ГОСТ 9833-73 (Slim) | 130 | 1 | Резина
| 9108 | Кольцо уплотнительное 140-150-46 ГОСТ 9833-73 (Big) | 150 | 1 | Резина
| 9819 | Уголок дренажника с елочкой 25-32-40хG11/2 «ДЖИЛЕКС» | 270 | 1 | Инженерный пластик
| 9032 | Фланец ГА 24-150 л, пластиковый | 530 | 1 | Инженерный пластик
| 9038 | Фланец ГА 24-150 л, оцинкованный | 710 | 1 | Оцинкованная сталь
| Торговое оборудование (Группа 2) |  |  | Тип резьбы | Гарантия, год | Присоединительный размер, дюйм | Кол-во оборудования на подставке | Цвет
| М4021 | Подставка для реализации циркуляционных насосов | 110 | Наружная | 1 | 1; 1 1/4 | 6 | Голубой
| М5292 | Подставка для реализации циркуляционных насосов (черный) | 110 | Наружная | 1 | 1; 1 1/4 | 6 | Черный
| 9841 | Подставка для реализации циркуляционного насоса G1” | 55 | Наружная | 1 | 1 | 1 | Черный
| 9842 | Подставка для реализации циркуляционного насоса G11/4” | 55 | Наружная | 1 | 1.25 | 1 | Черный
РАСПРОДАЖА Розничная цена, Руб., является Закупочной ценой
| Шланги и комплектующие к шлангам |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 9813 | "УЖ" комплект для всасывания 25-7,5, шт | 1169 | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| КРАБ-Т, КРОТ, гидроаккумуляторы и расширительные баки |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 7151 | Гидроаккумулятор В 150 | 9568 | - | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | - | -
| 7153 | Гидроаккумулятор ВПк 150 | 9568 | - | - | - | - | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да
| 9815 | КРОТ 110-130/32-50 | 5859 | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
| 8700 | КРАБ-Т 10 | 2945 | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Мембраны для баков |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| М7324 | Мембрана 24 л (Джилекс) , шт | 338 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| М7325 | Мембрана 50 л (Джилекс) , шт | 510 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| 8986 | Мембрана 80 л (EPDM) с логотипом, шт | 1020 | - | Да | - | - | - | Да | - | - | - | - | -
| 8987 | Мембрана 100 л (EPDM) с логотипом, шт | 1100 | - | - | Да | Да | - | Да | - | - | - | - | -
| 9045 | Мембрана 100/150 л. (EPDM) D.90, шт | 2220 | - | - | Да | - | Да | Да | - | - | - | - | -
| Поверхностные насосы и насосы-автоматы «ДЖАМБО», «ДЖАМБО Комфорт» |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 3700 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 70/50 Ч, шт | 7405 | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
| 3703 | Насос поверхностный «ДЖАМБО» 70/50 П (КС), шт КРАСНЫЙ КОРПУС | 6422 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4724 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-24 (КС) КРАСНЫЙ КОРПУС и БАК | 9480 | Да
| 4720 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Ч-24, шт | 10570 | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
| 4752 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Н-50, шт | 12615 | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | -
| 4001 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-К «Комфорт», шт | 9662 | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
| 4753 | Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-50 (КС), шт КРАСНЫЙ КОРПУС и БАК | 10480 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Погружные насосы |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 8502 | Электронасос КАЧАН 20/60-25м, шт | 1180 | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1522 | Электронасос "Малыш" шнур питания 25 м. с защитой, шт | 2003 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Оголовки скважинные |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 6100 | Оголовок ОСАБ 130-140/32, шт | 3714 | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6000 | Оголовок ОСП 90-110/25, шт | 471 | - | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | -
| Трубы ПНД ПЭ 100 - 8 бар |  |  | Наличие склад Подольск | Наличие склад Новосибирск | Наличие склад Екатеринбург | Наличие склад Челябинск | Наличие склад Ростов-на-Дону | Наличие склад Краснодар | Наличие склад Санкт-Петербург | Наличие склад Вологда | Наличие склад Самара | Наличие склад Казань | Наличие склад Артём
| 9601 | Труба PE100 20х1,4 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м, шт | 1366 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9600 | Труба PE100 20х1,4 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 20 м, шт | 248 | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9621 | Труба PE100 25х1,4 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м, шт | 1931 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9620 | Труба PE100 25х1,4 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м, шт | 965 | - | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9631 | Труба PE100 32х1,7 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 100 м, шт | 2960 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
| 9634 | Труба PE100 32х1,7 PN 8,0 для питьевой воды ТУ 2248-006-61533394-2010 бухта 50 м, шт | 1480 | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | - | -
Информация по наличию товара актуальна для даты, указанной в шапке прайса. Более точную информацию по наличию можно узнать у персонального менеджера. |  |  |  | Информация по наличию товара актуальна для даты, указанной в шапке прайса. Более точную информацию по наличию можно узнать у персонального менеджера.
Это рекламный материал, не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ. |  |  |  | Это рекламный материал, не является публичной офертой в соответствии со ст. 435 ГК РФ.